## Pág.1
INFORME TECNICO
| Orden de Mantenimiento |  |  |  | Descripción de la OM (Modo de Falla) |  |  |  |  | Código
[5 empty] | Ssd |  |  |  |  | 102
| Tipo de Equipo |  |  |  | Descripción del equipo |  |  |  |  | Fecha
| Caldera |  |  |  | ssd |  |  |  |  | 12/05/2016
| Informe realizado por |  |  |  | Empresa Ejecutora |  | Supervisor Planta |  |  | Ubicación Técnica/TAG
| Jose Soto |  |  |  | Empresa |  | José Perez |  |  | Eco
| A. Cómo es Encontrado |  |  | Describa brevemente las condiciones de cómo es encontrado el equipo previo a la ejecución del mantenimiento.
|  |  |  | Parte o Componente del Equipo |  |  | Hallazgos y Observaciones
| 1 |  |  | Eje |  |  | Holgura
2
Registro de imágenes
| IMAGEN 1 | [5 empty] | IMAGEN 2
| Foto 1 | Holgura |  |  |  |  | Foto 2
| B. Medición |  |  | Registre las mediciones que son utilies para determinar la condición actual ( mediciones Mecánicas, Eléctricas etc.)
| Componente o Pieza |  |  | Parámetro o característica |  | Valor Medición | Valor referencial o estandar |  | Observaciones
| Eje |  |  | Diametro |  | 86
| C. Cómo es Dejado |  |  | Describa brevemente las condiciones de cómo es dejado el equipo posterior a la ejecución del mantenimiento.
|  |  |  | Parte o Componente del Equipo |  |  | Hallazgos y Observaciones
1
3
4
2
Registro de imágenes
| IMAGEN 3 | [5 empty] | IMAGEN 4
| Foto 3 | [5 empty] | Foto 4 | L AS LEFT 2
Rev.1
|  |  | Fabricación en Acero y Montaje Industrial Rudel S.A., Félix Eicher N°48, Laja. | [7 empty] | Pág. 1 de 3

## Pág.2
INFORME TECNICO
| D. Medición |  | Registre las mediciones que son útiles para determinar la condición actual ( mediciones Mecánicas, Eléctricas, etc.)
| Componente o Pieza |  | Parámetro o Característica |  | Valor Medición | Valor referencial o estandar | Observaciones
| part L |  | Par L
| E. Comentarios / Recomendaciones |  | En el cuadro siguiente, registre comentarios relevantes sobre la situación del equipo, las acciones futuras y la estimación de la vida remanente.
| Vida estimada hasta la siguiente intervención |  | Cumple para: Vida según fabricante en condiciones de diseño
| Repuestos Empleados |  | Cantidad | Descripción |  |  |  | Suministró
|  |  | 1 | Zxx |  |  |  | Algun nombre creo
Reparaciones
Mantenimiento / Inspecciones
| Sujerancias / Recomendaciones |  | sdsd
Rev.1
|  | Fabricación en Acero y Montaje Industrial Rudel S.A., Félix Eicher N°48, Laja. | [6 empty] | Pág. 2 de 3

## Pág.3
INFORME TECNICO
| F. Anexos |  | Esquemas, dibujos, mas fotos, detalles, etc.
| Foto 5 | Foto anexo |  | Foto 6 | l2 anexo
| Foto 7 | 3 |  | Foto 8 | 4
| Foto 9 | 5 |  | Foto 10 |  | 6
| Foto 11 | 7 |  | Foto 12 |  | 8
Rev.1
|  | Fabricación en Acero y Montaje Industrial Rudel S.A., Félix Eicher N°48, Laja. |  |  |  |  | Pág. 3 de 3